I. Zasilacze impulsowe, naścienne, deszczoodporne

Atrybut	Z-0406023	Z-0408023	Z-0412023	Z-0412033
Napięcie wejściowe	AC 180 - 250 V / 50 Hz
Napięcie wyjściowe	DC 12 V			DC 24 V
Maksymalny prąd obciążenia	5 A / 60 W	6.6 A / 80 W	10 A / 120 W	5 A / 120 W
Ilość wyjść	1
Zabezpieczenie przed zwarciem (SCP)	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (OLP)	tak
Zabezpieczenie przed przepięciami (OVP)	tak
Sprawność	80%
Klasa IP	IP44

II. Zasilacz impulsowy, przemysłowy Ultraslim 12V

Model	Z-0325023
Napięcie wejściowe	AC 180 - 250 V / 50 Hz
Napięcie wyjściowe	DC 12 V
Regulacja napięcia wyjściowego	±10%
Przyłącza / gniazda	1
Ilość wyjść	3
Moc	250 W
Maksymalny prąd obciążenia	20.8 A
Sprawność	≥80%
Zabezpieczenie przed zwarciem (SCP)	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (OLP)	tak
Zabezpieczenie przed przepięciami (OVP)	tak
Klasa IP	IP 20

III. Zasilacze impulsowe przemysłowe SLIM 12V

Model	Z-0320022	Z-0325022
Napięcie wejściowe	AC 180 - 250 V / 50 Hz
Napięcie wyjściowe	DC 12 V
Regulacja napięcia wyjściowego	± 15%
Ilość wyjść	2
Moc	200 W	250 W
Maksymalny prąd obciążenia	16.6 A	21.5 A
Sprawność	≥95%
Zabezpieczenie przed zwarciem (SCP)	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem (OLP)	tak
Zabezpieczenie przed przepięciami (OVP)	tak
Klasa IP	IP 20